|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： | |  |  | | |
| **渠首站2023年汛前安全检查主要内容表** | | | | | |
| **序号** | **项目内容** | | | **检查结果** | **备注** |
| 1 | 进水闸启闭是否灵活，止水是否严密。 | | |  |  |
| 2 | 进水闸胸墙有无安全隐患。 | | |  |  |
| 3 | 供电线路是否正常。 | | |  |  |
| 4 | 备用发电机是否处于良好备运状态。 | | |  |  |
| 5 | 防洪泵是否处于良好备用状态。 | | |  |  |
| 6 | 视频信号传输是否正常。 | | |  |  |
| 7 | 院内排水沟道是否畅通。 | | |  |  |
| 8 | 临河砌石护坡是否完整。 | | |  |  |
| 9 | 物资储备是否到位。 | | |  |  |
| 10 | 有无度汛预案。 | | |  |  |
| 11 | 值班人员是否落实到位。 | | |  |  |
| 12 | 抢险队伍是否落实到位。 | | |  |  |
| 13 | 通讯设施是否畅通。 | | |  |  |
| 14 | 渠首控导工程巡查是否常态化。 | | |  |  |
| 15 | 其他相关工作是否准备到位。 | | |  |  |
| 其它问题 |  | | | | |
|
|

检查人： 日期：2023年4月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |
| **排水站2023年汛前安全检查主要内容表** | | | |
| **序号** | **项目内容** | **检查结果** | **备注** |
| 1 | 自流闸启闭是否灵活，止水是否严密。 |  |  |
| 2 | 抽水泵是否处于良好备用状态。 |  |  |
| 3 | 供电线路是否正常。 |  |  |
| 4 | 任排、西排站自流涵洞是否畅通。 |  |  |
| 5 | 各排水站进水喇叭口是否通畅。 |  |  |
| 6 | 各排水站前池进水流道是否通畅。 |  |  |
| 7 | 视频信号传输是否正常。 |  |  |
| 8 | 院内排水沟道是否畅通。 |  |  |
| 9 | 进水闸启闭是否灵活，阻水能力是否能达到设计要求。 |  |  |
| 10 | 物资储备是否到位。 |  |  |
| 11 | 有无度汛预案。 |  |  |
| 12 | 值班人员是否落实到位。 |  |  |
| 13 | 抢险队伍是否落实到位。 |  |  |
| 14 | 通讯设施是否畅通。 |  |  |
| 15 | 其他相关工作是否准备到位。 |  |  |
| 其它问题 |  | | |
|
|
|

检查人： 日期：2023年4月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件3： | |  |  |
| **配水站2023年汛前安全检查主要内容表** | | | |
| **序号** | **项目内容** | **检查结果** | **备注** |
| 1 | 调度人员是否熟悉应急情况处置预案。 |  |  |
| 2 | 值班人员是否能在规定时限内完成操作。 |  |  |
| 3 | 闸子（退水闸）启闭是否灵活，止水效果是否良好。 |  |  |
| 4 | 供电线路是否正常。 |  |  |
| 5 | 六台备用发电机是否处于良好待运状态。 |  |  |
| 6 | 视频信号传输是否正常。 |  |  |
| 7 | 有无应急情况处置预案。 |  |  |
| 8 | 值班人员是否落实到位。 |  |  |
| 9 | 物资储备是否落实到位。 |  |  |
| 10 | 通讯设施是否畅通。 |  |  |
| 11 | 其他相关工作是否准备到位。 |  |  |
| 其它问题 |  | | |
|
|
|
|
|
|
|

检查人： 日期：2023年4月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件4： | |  |  |
| **余家站、官道站、北倪站、鱼市王站 2023年汛前安全检查主要内容表** | | | |
| **序号** | **项目内容** | **检查结果** | **备注** |
| 1 | 闸子（斗门）启闭是否灵活，止水是否严密。 |  |  |
| 2 | 供电线路是否正常。 |  |  |
| 3 | 渠道工程设施运行是否良好。 |  |  |
| 4 | 视频信号传输是否正常。 |  |  |
| 5 | 有无应急情况处置预案。 |  |  |
| 6 | 值班人员是否落实到位。 |  |  |
| 7 | 通讯设施是否畅通。 |  |  |
| 8 | 事故退水渠是否畅通。 |  |  |
| 9 | 其它相关工作是否准备到位。 |  |  |
| 其它问题 |  | | |
|
|
|
|
|
|

检查人： 日期：2023年4月 日

附件5：

**2023年汛前安全检查组名单**

组 长：李浩清

副组长：邵新星

组 长：禹新立 张 斌 符红星 韩延安 苏 曦 王一龙 杨文平 赵国庆 田 聪 王 鱼 闵 杰