| 2026年夏灌骨干渠道重点部位控制运行水位表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置名称 | 警戒水位（米） | 运行水位（米） | 备注 |
| 1 | 总干1号闸前 | 2.85 | 2.20—2.50 |  |
| 2 | 总干2号闸前 | 2.90 | 2.20—2.50 |  |
| 3 | 总干3号闸前 | 3.10 | 2.30—2.70 |  |
| 4 | 总干4号闸前 | 1.90 | 1.00—1.60 |  |
| 5 | 兴王站前 | 2.40 | 1.80—2.20 |  |
| 6 | 田市站前 | 3.20 | 2.90—3.00 |  |
| 7 | 北倪站前 | 2.35 | 1.68—2.30 |  |

注：

1．正常运行状态下，水位按照“运行水位”栏数据控制，调增流量时，水位最高不得超过“警戒水位”栏数据，并应尽快完成流量调整过程，及时恢复至“运行水位”。

2．骨干渠道衬砌板顶以下20厘米位置为运行水位上限，要严格控制，严禁超限运行。